附录5 建设工程竣工验收消防备案申报表

建设单位（印章）： 衢州蕃米餐饮有限公司 填表日期 2017年1 月17日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衢州蕃米餐饮有限公司 |  法定代表人/主要负责人 | 方进 | 联系电话 | 158×× |
| 工程名称 | 衢州蕃米餐饮有限公司内部装修工程 | 联系人 | 伍红丹 | 联系电话 | 158×× |
| 工程地址 | 浙江省衢州市柯城区荷一路2-2、3、4、5、6、7号 | 竣工验收完成日期 | 2013.3 |
| 类 别 | 新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） | 使用性质 | 餐饮 |
| 建设工程质量监督机构 | ××××监督站 | 消防设计备案凭证文号 | 330000wsj1600xxxx |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质等级 |  法定代表人/主要负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 设计单位 | 浙江司晨建筑设计有限公司 | 甲级 | 王俊 | 王俊 | 158×× |
| 施工单位 | 衢州市正嘉装饰工程有限公司 | 一级 | 徐斌 | 徐斌 | 158×× |
| 衢州市泰安消防工程有限公司 | 一级 | 何淑江 | 何淑江 | 158×× |
|  |  |  |  |  |
| 监理单位 | （如没监理单位，不填写该栏目） |   |   |   |   |
| 单体建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 | 建筑高度（m） | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |
| 博泰大厦 | 框架结构 | 二级 | 15 | 1 | 45 | 1000 | 15000 | 1000 |
| 储罐 | 设置位置 | / | 总容量（m3） | / |
| 设置型式 | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |
| 储存形式 | □地上 □半地下 □地下 | 储存物质名称 | / |
| 堆场 | 储 量 | / | 储存物质名称 | / |
| □建筑保温 | 材料类别 | □A □B1  □B2 | 保温层数 | / |
| 使用性质 | / | 原有用途 | / |
| 装修工程 | 装修部位 | 顶棚墙面地面隔断固定家具装饰织物其他 |
| 装修面积（m2） | 500 | 装修层数 | 2 |
| 使用性质 | 餐饮 | 原有用途 | / |
| 验收内容 | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 |
| 建筑类别 | 合格 | 防火分区 | 合格 | 安全疏散 | 合格 |
| 总平面布局 | 合格 | 室外消火栓系统 | 合格 | 防烟分区 | 合格 |
| 平面布置 | 合格 | 火灾自动报警系统 | 合格 | 消防电梯 | 合格 |
| 消防水源 | 合格 | 室内消火栓系统 | 合格 | 防爆 | 合格 |
| 消防电源 | 合格 | 自动喷水灭火系统 | 合格 | 灭火器 | 合格 |
| 装修防火 | 合格 | 其他灭火设施 | 合格 | □其他： |  |
| 建筑保温 | 合格 | 防烟排烟系统 | 合格 |
| 其他需要说明的情况： |