附录5 建设工程竣工验收消防备案申报表

建设单位（印章）： 衢州蕃米餐饮有限公司 填表日期 2017年1 月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | | 衢州蕃米餐饮有限公司 | | | | | | | 法定代表人/主要负责人 | | | | | 方进 | | | 联系电话 | | 158×× | |
| 工程名称 | | 衢州蕃米餐饮有限公司内部装修工程 | | | | | | | 联系人 | | | | | 伍红丹 | | | 联系电话 | | 158×× | |
| 工程地址 | | 浙江省衢州市柯城区荷一路2-2、3、4、5、6、7号 | | | | | | | 竣工验收完成日期 | | | | | | | | 2013.3 | | | |
| 类 别 | | 新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） | | | | | | | | | | | | | | | 使用性质 | | | 餐饮 |
| 建设工程质量监督机构 | | | | ××××监督站 | | | | | | 消防设计备案凭证文号 | | | | | | | 330000wsj1600xxxx | | | |
| 单位类别 | | 单位名称 | | | | | | | | 资质等级 | | | | 法定代表人/  主要负责人 | | | 联系人 | | 联系电话 | |
| 设计单位 | | 浙江司晨建筑设计有限公司 | | | | | | | | 甲级 | | | | 王俊 | | | 王俊 | | 158×× | |
| 施工单位 | | 衢州市正嘉装饰工程有限公司 | | | | | | | | 一级 | | | | 徐斌 | | | 徐斌 | | 158×× | |
| 衢州市泰安消防工程有限公司 | | | | | | | | 一级 | | | | 何淑江 | | | 何淑江 | | 158×× | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| 监理单位 | | （如没监理单位，不填写该栏目） | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| 单体建筑名称 | | | 结构类型 | | 耐火等级 | 层 数 | | | | 建筑高度（m） | | | | 占地面积（m2） | | | 建筑面积（m2） | | | |
| 地上 | | 地下 | | 地上 | | 地下 | |
| 博泰大厦 | | | 框架结构 | | 二级 | 15 | | 1 | | 45 | | | | 1000 | | | 15000 | | 1000 | |
| 储罐 | 设置位置 | | / | | | | | | | | | | | 总容量（m3） | | | | | / | |
| 设置型式 | | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐  球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 储存形式 | | □地上 □半地下 □地下 | | | | 储存物质名称 | | | | | | / | | | | | | | |
| 堆场 | 储 量 | | / | | | | 储存物质名称 | | | | | | / | | | | | | | |
| □建筑保温 | | | 材料类别 | | □A □B1  □B2 | | | | | | | 保温层数 | | | | / | | | | |
| 使用性质 | | / | | | | | | | 原有用途 | | | | / | | | | |
| 装修工程 | | | 装修部位 | | 顶棚墙面地面隔断固定家具装饰织物其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 装修面积（m2） | | 500 | | | | | | | 装修层数 | | | | 2 | | | | |
| 使用性质 | | 餐饮 | | | | | | | 原有用途 | | | | / | | | | |
| 验收内容 | | | 验收情况 | | 验收内容 | | | | | | 验收情况 | | | | 验收内容 | | | 验收情况 | | |
| 建筑类别 | | | 合格 | | 防火分区 | | | | | | 合格 | | | | 安全疏散 | | | 合格 | | |
| 总平面布局 | | | 合格 | | 室外消火栓系统 | | | | | | 合格 | | | | 防烟分区 | | | 合格 | | |
| 平面布置 | | | 合格 | | 火灾自动报警系统 | | | | | | 合格 | | | | 消防电梯 | | | 合格 | | |
| 消防水源 | | | 合格 | | 室内消火栓系统 | | | | | | 合格 | | | | 防爆 | | | 合格 | | |
| 消防电源 | | | 合格 | | 自动喷水灭火系统 | | | | | | 合格 | | | | 灭火器 | | | 合格 | | |
| 装修防火 | | | 合格 | | 其他灭火设施 | | | | | | 合格 | | | | □其他： | | |  | | |
| 建筑保温 | | | 合格 | | 防烟排烟系统 | | | | | | 合格 | | | |
| 其他需要说明的情况： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |